dashboard

Deve mostrare solo i dati, i KPI e i grafici pertinenti al modulo specifico selezionato dall'utente.

Quindi dovranno esistere 4 dashboard

Inoltre le info in dashboard devo essere le seguenti:

- Apparecchiature attive (verde)

- Alert critici apparecchiatura guasto /fuori servizio (rosso), warning/parametro fuori soglia (giallo)

- Apparecchiature obsolete con filtro selezionabile sulla data di accettazione a 5 anni, 10 anni prima ecc

- Apparecchiature cessate

(quindi eliminerei cq in scadenza, la compliance generale, pazienti lu 177 dalla prima dashboard)

Inoltre:

- Numero controlli di qualità eseguiti, divisi per accettazione, corretto funzionamento periodico, corretto funzionamento post - manutenzione (art.163, D.lgs 101/20 e s.m.i.)

- Esito dei controlli positivo (verde), positivo con riserva warning/parametro fuori soglia (giallo), negativo (rosso)

La statistica dei controlli deve essere selezionabile per anno, per tipologia di apparecchiatura (mammografo, Tac, ecc), divisi per positivo, positivo con riserva e negativo

La distribuzione (numero) apparecchiature riguarda

Radiologia

Radiologia interventistica

Medicina nucleare

Radioterapia

(no RM, la RM ha un modulo a parte …il secondo)

Ultime verifiche non mi interessa, ma le scadenze dei controlli ok, eliminerei il tipo di controllo lascerei solo apparecchiatura, scadenza e stato